## 说明
SPH20291-Isotope1 同位素杂质含量计算 — sp_003
分析物 | SPH20291-Isotope1（全标记稳定同位素内标版）
本体分子式 | C128[13C]6 H198 N26[15N]2 O35 S2（8 个标记原子：6×¹³C + 2×¹⁵N）
杂质定义 | 8 个标记原子被天然同位素替换的笛卡尔积 = (6+1)(2+1)-1 = 20 个杂质
档体系 | tier t = t 个标记原子被天然替换（t=0 本体，t=8 全天然形），共 9 档
电荷态 | z=3（主）、z=4（辅助，杂质在噪声级，仅供一致性检查）
分辨率 | 理论系数窗 5 ppm；实测提取/重叠窗 ±0.04 Da（容纳整峰并校准质量偏移）
系数来源 | theo.py 理论同位素包络（固定系数，不做实测谱解卷积拟合）
扣除法 | M0 法轻→重、基峰法重→轻逐级三角扣除（5 ppm 下二者数学等价）
其它杂质扣除 | 是——逐级三角扣除时，每档含量已扣掉相邻更轻档基峰的串入（二对角链结构）；非相邻档相距 ~0.33/z Da，远在窗口之外，不会串入
背景扣除 | 是——本流程用原始 mzML 自积分（分箱+窗口求和），按约定从峰附近平缓基线处扣本底：基线取测量窗外侧环的中位强度，再自积分值减『基线×箱数』、自峰顶减『基线』。质心化谱窗外无连续本底，实测本底≈0，故结果与未扣一致；若改用 .lcd 已由 LabSolutions 积分并扣本底，则无需此步
理论/实测 m/z | 杂质明细每档 1 行：同档内不可分辨的 ¹³C/¹⁵N 替换组合合并，列出全部分子式与各自真实单同位素 m/z（逐组成精确计算）；实测M0 m/z 为宽窗找真实峰心校准后值，二者偏差即质量轴校准残差
4 种算法 | M0·积分 / M0·峰顶 / 基峰·积分 / 基峰·峰顶
归一化 | 全部物种总量 = 100%（含量 = 物种量/(本体+全部杂质)）
判定依据 | 以 M0·积分 为准；基峰法、峰顶法作一致性校验

## 四法总览
四法横向对比（本体% / tier1 杂质 %）
电荷态 | 指标 | M0·积分 | M0·峰顶 | 基峰·积分 | 基峰·峰顶
z=3 | 本体% | 98.331 | 96.337 | 96.227 | 95.582
z=3 | tier1 杂质% | 1.669 | 3.663 | 3.773 | 4.418
备注
z=4 | 本体% | 99.727 | 99.431 | 99.636 | 99.646
z=4 | tier1 杂质% | 0.273 | 0.569 | 0.364 | 0
备注 | （z=4 下杂质处于噪声级，仅作一致性校验，不可定量）

## z3_档汇总
z=3 — 9 档含量汇总（%，总量=100）
档 | 档名 | 成员数 | M0·积分 | M0·峰顶 | 基峰·积分 | 基峰·峰顶 | 档的划分说明
0 | 本体(Isotope1, 全标记) | 1 | 98.331 | 96.3374 | 96.2271 | 95.5825 | 本体：保留全部 8 个标记原子（6×¹³C + 2×¹⁵N）
1 | 替换1档 | 2 | 1.669 | 3.6626 | 3.7729 | 4.4175 | 1 个标记原子被天然同位素（¹²C/¹⁴N）替换
2 | 替换2档 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 个标记原子被天然同位素（¹²C/¹⁴N）替换
3 | 替换3档 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 个标记原子被天然同位素（¹²C/¹⁴N）替换
4 | 替换4档 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 个标记原子被天然同位素（¹²C/¹⁴N）替换
5 | 替换5档 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 个标记原子被天然同位素（¹²C/¹⁴N）替换
6 | 替换6档 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 个标记原子被天然同位素（¹²C/¹⁴N）替换
7 | 替换7档 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 个标记原子被天然同位素（¹²C/¹⁴N）替换
8 | 替换8档 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 天然形：8 个标记原子全部被天然同位素替换
| 合计 |  | 100 | 100 | 100 | 100
档的划分说明：
【档的划分说明】分析物 SPH20291-Isotope1 全标记本体含 8 个稳定同位素标记原子（6×¹³C + 2×¹⁵N）。
tier t = 其中 t 个标记原子被天然同位素（¹²C / ¹⁴N）替换：t=0 本体(全标记)，t=8 即天然形 SPH20291，共 9 档、20 个杂质。
每档成员数见「成员数」列（t=1..8）；同档内 ¹³C 与 ¹⁵N 替换组合在 5 ppm 下质量简并（Δm/z < 0.0021 @z=3），实验同一峰、无法分辨，
故在杂质明细中合并为 1 行（列出全部分子式与各自真实单同位素 m/z，含量取整档总量）；见各档「类型 / 分子式 / 真实 m/z」。
9 档沿「天然替换数」构成链：位置 M0(t) 叠放 本体档 t 的 M0 与 档 t+1 的基峰（相距 ~0.33/z Da ≈ 353 ppm，远在窗口外）。
逐级三角扣除时，计算某档含量已扣掉相邻更轻档(t+1)基峰的串入，故已扣除其它杂质的影响；非相邻档不串入。
同档内所有不可分辨组合（如 tier-1 的 ¹³C/¹⁵N 换回、tier-2..7 的多个 ¹³C/¹⁵N 换回组合）在杂质明细中均合并为 1 行，
列出全部分子式与各自真实单同位素 m/z（组合间仅差 ~2.2 ppm×¦Δn¦，实验同一峰），含量取整档总量（共 9 行，每档 1 行）。

## z3_杂质明细
z=3 — 9 行杂质明细（9 档各 1 行；同档内不可分辨的 ¹³C/¹⁵N 替换组合合并，列出全部分子式与真实 m/z；含量取整档总量）
档 | 类别 | 名称 | 理论M0 m/z | 实测M0 m/z | 成员数 | M0·积分 | M0·峰顶 | 基峰·积分 | 基峰·峰顶
0 | 本体 | SPH20291-Isotope1 (全标记本体) | 944.8125 | 944.813 | 1 | 98.331 | 96.3374 | 96.2271 | 95.5825
1 | 杂质 | C₁₂₈¹³C₆H₁₉₈N₂₇¹⁵NO₃₅S₂ / C₁₂₉¹³C₅H₁₉₈N₂₆¹⁵N₂O₃₅S₂（未分辨，2 组合） | 944.4802 / 944.4781 | 944.481 | 2 | 1.669 | 3.6626 | 3.7729 | 4.4175
2 | 杂质 | C₁₂₈¹³C₆H₁₉₈N₂₈O₃₅S₂ / C₁₂₉¹³C₅H₁₉₈N₂₇¹⁵NO₃₅S₂ / C₁₃₀¹³C₄H₁₉₈N₂₆¹⁵N₂O₃₅S₂（未分辨，3 组合） | 944.1478 / 944.1457 / 944.1436 | 944.1457 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 杂质 | C₁₂₉¹³C₅H₁₉₈N₂₈O₃₅S₂ / C₁₃₀¹³C₄H₁₉₈N₂₇¹⁵NO₃₅S₂ / C₁₃₁¹³C₃H₁₉₈N₂₆¹⁵N₂O₃₅S₂（未分辨，3 组合） | 943.8134 / 943.8113 / 943.8092 | 943.8113 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 杂质 | C₁₃₀¹³C₄H₁₉₈N₂₈O₃₅S₂ / C₁₃₁¹³C₃H₁₉₈N₂₇¹⁵NO₃₅S₂ / C₁₃₂¹³C₂H₁₉₈N₂₆¹⁵N₂O₃₅S₂（未分辨，3 组合） | 943.4789 / 943.4768 / 943.4747 | 943.4768 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 杂质 | C₁₃₁¹³C₃H₁₉₈N₂₈O₃₅S₂ / C₁₃₂¹³C₂H₁₉₈N₂₇¹⁵NO₃₅S₂ / C₁₃₃¹³CH₁₉₈N₂₆¹⁵N₂O₃₅S₂（未分辨，3 组合） | 943.1445 / 943.1424 / 943.1403 | 943.1424 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 杂质 | C₁₃₂¹³C₂H₁₉₈N₂₈O₃₅S₂ / C₁₃₃¹³CH₁₉₈N₂₇¹⁵NO₃₅S₂ / C₁₃₄H₁₉₈N₂₆¹⁵N₂O₃₅S₂（未分辨，3 组合） | 942.8100 / 942.8079 / 942.8058 | 942.8079 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 杂质 | C₁₃₃¹³CH₁₉₈N₂₈O₃₅S₂ / C₁₃₄H₁₉₈N₂₇¹⁵NO₃₅S₂（未分辨，2 组合） | 942.4756 / 942.4735 | 942.4745 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 杂质 | C₁₃₄H₁₉₈N₂₈O₃₅S₂ | 942.1411 | 942.1411 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0

## z4_档汇总
z=4 — 9 档含量汇总（%，总量=100）
档 | 档名 | 成员数 | M0·积分 | M0·峰顶 | 基峰·积分 | 基峰·峰顶 | 档的划分说明
0 | 本体(Isotope1, 全标记) | 1 | 99.7274 | 99.431 | 99.6363 | 99.6461 | 本体：保留全部 8 个标记原子（6×¹³C + 2×¹⁵N）
1 | 替换1档 | 2 | 0.2726 | 0.569 | 0.3637 | 0 | 1 个标记原子被天然同位素（¹²C/¹⁴N）替换
2 | 替换2档 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.3539 | 2 个标记原子被天然同位素（¹²C/¹⁴N）替换
3 | 替换3档 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 个标记原子被天然同位素（¹²C/¹⁴N）替换
4 | 替换4档 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 个标记原子被天然同位素（¹²C/¹⁴N）替换
5 | 替换5档 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 个标记原子被天然同位素（¹²C/¹⁴N）替换
6 | 替换6档 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 个标记原子被天然同位素（¹²C/¹⁴N）替换
7 | 替换7档 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 个标记原子被天然同位素（¹²C/¹⁴N）替换
8 | 替换8档 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 天然形：8 个标记原子全部被天然同位素替换
| 合计 |  | 100 | 100 | 100 | 100
档的划分说明：
【档的划分说明】分析物 SPH20291-Isotope1 全标记本体含 8 个稳定同位素标记原子（6×¹³C + 2×¹⁵N）。
tier t = 其中 t 个标记原子被天然同位素（¹²C / ¹⁴N）替换：t=0 本体(全标记)，t=8 即天然形 SPH20291，共 9 档、20 个杂质。
每档成员数见「成员数」列（t=1..8）；同档内 ¹³C 与 ¹⁵N 替换组合在 5 ppm 下质量简并（Δm/z < 0.0021 @z=3），实验同一峰、无法分辨，
故在杂质明细中合并为 1 行（列出全部分子式与各自真实单同位素 m/z，含量取整档总量）；见各档「类型 / 分子式 / 真实 m/z」。
9 档沿「天然替换数」构成链：位置 M0(t) 叠放 本体档 t 的 M0 与 档 t+1 的基峰（相距 ~0.33/z Da ≈ 353 ppm，远在窗口外）。
逐级三角扣除时，计算某档含量已扣掉相邻更轻档(t+1)基峰的串入，故已扣除其它杂质的影响；非相邻档不串入。
同档内所有不可分辨组合（如 tier-1 的 ¹³C/¹⁵N 换回、tier-2..7 的多个 ¹³C/¹⁵N 换回组合）在杂质明细中均合并为 1 行，
列出全部分子式与各自真实单同位素 m/z（组合间仅差 ~2.2 ppm×¦Δn¦，实验同一峰），含量取整档总量（共 9 行，每档 1 行）。

## z4_杂质明细
z=4 — 9 行杂质明细（9 档各 1 行；同档内不可分辨的 ¹³C/¹⁵N 替换组合合并，列出全部分子式与真实 m/z；含量取整档总量）
档 | 类别 | 名称 | 理论M0 m/z | 实测M0 m/z | 成员数 | M0·积分 | M0·峰顶 | 基峰·积分 | 基峰·峰顶
0 | 本体 | SPH20291-Isotope1 (全标记本体) | 708.8612 | 708.866 | 1 | 99.7274 | 99.431 | 99.6363 | 99.6461
1 | 杂质 | C₁₂₈¹³C₆H₁₉₈N₂₇¹⁵NO₃₅S₂ / C₁₂₉¹³C₅H₁₉₈N₂₆¹⁵N₂O₃₅S₂（未分辨，2 组合） | 708.6120 / 708.6104 | 708.612 | 2 | 0.2726 | 0.569 | 0.3637 | 0
2 | 杂质 | C₁₂₈¹³C₆H₁₉₈N₂₈O₃₅S₂ / C₁₂₉¹³C₅H₁₉₈N₂₇¹⁵NO₃₅S₂ / C₁₃₀¹³C₄H₁₉₈N₂₆¹⁵N₂O₃₅S₂（未分辨，3 组合） | 708.3627 / 708.3611 / 708.3595 | 708.3611 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.3539
3 | 杂质 | C₁₂₉¹³C₅H₁₉₈N₂₈O₃₅S₂ / C₁₃₀¹³C₄H₁₉₈N₂₇¹⁵NO₃₅S₂ / C₁₃₁¹³C₃H₁₉₈N₂₆¹⁵N₂O₃₅S₂（未分辨，3 组合） | 708.1119 / 708.1103 / 708.1087 | 708.1103 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 杂质 | C₁₃₀¹³C₄H₁₉₈N₂₈O₃₅S₂ / C₁₃₁¹³C₃H₁₉₈N₂₇¹⁵NO₃₅S₂ / C₁₃₂¹³C₂H₁₉₈N₂₆¹⁵N₂O₃₅S₂（未分辨，3 组合） | 707.8610 / 707.8594 / 707.8579 | 707.8594 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 杂质 | C₁₃₁¹³C₃H₁₉₈N₂₈O₃₅S₂ / C₁₃₂¹³C₂H₁₉₈N₂₇¹⁵NO₃₅S₂ / C₁₃₃¹³CH₁₉₈N₂₆¹⁵N₂O₃₅S₂（未分辨，3 组合） | 707.6102 / 707.6086 / 707.6070 | 707.6086 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 杂质 | C₁₃₂¹³C₂H₁₉₈N₂₈O₃₅S₂ / C₁₃₃¹³CH₁₉₈N₂₇¹⁵NO₃₅S₂ / C₁₃₄H₁₉₈N₂₆¹⁵N₂O₃₅S₂（未分辨，3 组合） | 707.3593 / 707.3578 / 707.3562 | 707.3578 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 杂质 | C₁₃₃¹³CH₁₉₈N₂₈O₃₅S₂ / C₁₃₄H₁₉₈N₂₇¹⁵NO₃₅S₂（未分辨，2 组合） | 707.1085 / 707.1069 | 707.1077 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 杂质 | C₁₃₄H₁₉₈N₂₈O₃₅S₂ | 706.8577 | 706.8577 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0

## 校准与实测
逐锚点质量校准 & 实测窗口强度 & 本底（z=3 / z=4 各列）
档 | 锚点 | 理论M0 | 实测M0 | 偏移ppm(M0) | 理论基峰 | 实测基峰 | 偏移ppm(基峰) | M0·积分 | M0·峰顶 | 基峰·积分 | 基峰·峰顶 | 本底/每箱
0 | z=3 | 944.8125 | 944.813 | 0.49 | 945.147 | 945.151 | 4.24 | 408662 | 85463 | 590420 | 122239 | 0
1 | z=3 | 944.4791 | 944.481 | 1.97 | 944.8136 | 944.813 | -0.63 | 6713 | 3049 | 408662 | 85463 | 0
2 | z=3 | 944.1457 | 944.1457 | 0 | 944.4802 | 944.481 | 0.85 | 0 | 0 | 6713 | 3049 | 0
3 | z=3 | 943.8113 | 943.8113 | 0 | 944.1457 | 944.1457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | z=3 | 943.4768 | 943.4768 | 0 | 943.8113 | 943.8113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | z=3 | 943.1424 | 943.1424 | 0 | 943.4768 | 943.4768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | z=3 | 942.8079 | 942.8079 | 0 | 943.1424 | 943.1424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | z=3 | 942.4745 | 942.4745 | 0 | 942.809 | 942.809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | z=3 | 942.1411 | 942.1411 | 0 | 942.4756 | 942.4756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | z=4 | 708.8612 | 708.866 | 6.74 | 709.1121 | 709.114 | 2.73 | 127633 | 30889 | 194360 | 49228 | 0
1 | z=4 | 708.6112 | 708.612 | 1.17 | 708.862 | 708.866 | 5.62 | 345 | 174 | 127633 | 30889 | 0
2 | z=4 | 708.3611 | 708.3611 | 0 | 708.612 | 708.612 | 0.05 | 0 | 0 | 345 | 174 | 0
3 | z=4 | 708.1103 | 708.1103 | 0 | 708.3611 | 708.3611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | z=4 | 707.8594 | 707.8594 | 0 | 708.1103 | 708.1103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | z=4 | 707.6086 | 707.6086 | 0 | 707.8594 | 707.8594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | z=4 | 707.3578 | 707.3578 | 0 | 707.6086 | 707.6086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | z=4 | 707.1077 | 707.1077 | 0 | 707.3586 | 707.3586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | z=4 | 706.8577 | 706.8577 | 0 | 707.1085 | 707.1085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 真实标记杂质_z3
sp_003 — 真实组成（以全标记为本体，z=3）：本体≈98.4%，真实标记杂质≈1.6%
标记原子数 | 类别 | 名称（分子式） | 理论M0 m/z | 实测M0 m/z | 实测窗口积分 | 本体包络贡献(预测) | 扣除后残余 | 含量% | 不带电荷分子量 | 误差(ppm)
0 | 杂质 | C₁₃₄H₁₉₈N₂₈O₃₅S₂ | 942.1411 | 942.1411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2823.4015 | 0
1 | 杂质 | C₁₃₃¹³CH₁₉₈N₂₈O₃₅S₂ / C₁₃₄H₁₉₈N₂₇¹⁵NO₃₅S₂（未分辨，2 组合） | 942.4756 | 942.4745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2824.405 | -1.2
2 | 杂质 | C₁₃₂¹³C₂H₁₉₈N₂₈O₃₅S₂ / C₁₃₃¹³CH₁₉₈N₂₇¹⁵NO₃₅S₂ / C₁₃₄H₁₉₈N₂₆¹⁵N₂O₃₅S₂（未分辨，3 组合） | 942.81 | 942.8079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2825.4082 | -2.2
3 | 杂质 | C₁₃₁¹³C₃H₁₉₈N₂₈O₃₅S₂ / C₁₃₂¹³C₂H₁₉₈N₂₇¹⁵NO₃₅S₂ / C₁₃₃¹³CH₁₉₈N₂₆¹⁵N₂O₃₅S₂（未分辨，3 组合） | 943.1445 | 943.1424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2826.4117 | -2.2
4 | 杂质 | C₁₃₀¹³C₄H₁₉₈N₂₈O₃₅S₂ / C₁₃₁¹³C₃H₁₉₈N₂₇¹⁵NO₃₅S₂ / C₁₃₂¹³C₂H₁₉₈N₂₆¹⁵N₂O₃₅S₂（未分辨，3 组合） | 943.4789 | 943.4768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2827.4149 | -2.2
5 | 杂质 | C₁₂₉¹³C₅H₁₉₈N₂₈O₃₅S₂ / C₁₃₀¹³C₄H₁₉₈N₂₇¹⁵NO₃₅S₂ / C₁₃₁¹³C₃H₁₉₈N₂₆¹⁵N₂O₃₅S₂（未分辨，3 组合） | 943.8134 | 943.8113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2828.4184 | -2.2
6 | 杂质 | C₁₂₈¹³C₆H₁₉₈N₂₈O₃₅S₂ / C₁₂₉¹³C₅H₁₉₈N₂₇¹⁵NO₃₅S₂ / C₁₃₀¹³C₄H₁₉₈N₂₆¹⁵N₂O₃₅S₂（未分辨，3 组合） | 944.1478 | 944.1457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2829.4216 | -2.2
7 | 杂质 | C₁₂₈¹³C₆H₁₉₈N₂₇¹⁵NO₃₅S₂ / C₁₂₉¹³C₅H₁₉₈N₂₆¹⁵N₂O₃₅S₂（未分辨，2 组合） | 944.4802 | 944.481 | 6713 | 0 | 6713 | 1.6 | 2830.4188 | 0.8
8 | 本体 | SPH20291-Isotope1 (全标记本体) | 944.8125 | 944.813 | 408662 | 408662 | 0 | 98.4 | 2831.4157 | 0.5
合计 |  | 本体 vs 杂质总和 |  |  | 415375 | 408662 | 6713 | 98.4
说明：本表把『全标记 SPH20291-Isotope1』设为本体（k=8），k=0–7 为含 0–7 个标记原子的杂质（被天然同位素替换回去的分子）。方法：9 个锚点取 ±0.04 Da 窗积分；用全标记本体理论同位素包络（含 128 个 ¹²C 与 26 个 ¹⁴N 的天然同位素分布）的最小二乘振幅 A 预测各锚点投影；全标记包络峰全部位于 m/z ≥ 本体M0（高质量侧），不会投影到低质量侧的杂质锚点→ 各档残余 = 真实标记杂质，与『z3_杂质明细』的 M0·积分口径一致（z=3 本体≈98.4%、最大杂质档(k=7)≈1.62%，其余≈0），验证报告值即为扣除本体自身同位素背景后的真实含量。

## 真实标记杂质_z4
sp_003 — 真实组成（以全标记为本体，z=4）：本体≈99.7%，真实标记杂质≈0.3%
标记原子数 | 类别 | 名称（分子式） | 理论M0 m/z | 实测M0 m/z | 实测窗口积分 | 本体包络贡献(预测) | 扣除后残余 | 含量% | 不带电荷分子量 | 误差(ppm)
0 | 杂质 | C₁₃₄H₁₉₈N₂₈O₃₅S₂ | 706.8577 | 706.8577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2823.4017 | 0
1 | 杂质 | C₁₃₃¹³CH₁₉₈N₂₈O₃₅S₂ / C₁₃₄H₁₉₈N₂₇¹⁵NO₃₅S₂（未分辨，2 组合） | 707.1085 | 707.1077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2824.4049 | -1.1
2 | 杂质 | C₁₃₂¹³C₂H₁₉₈N₂₈O₃₅S₂ / C₁₃₃¹³CH₁₉₈N₂₇¹⁵NO₃₅S₂ / C₁₃₄H₁₉₈N₂₆¹⁵N₂O₃₅S₂（未分辨，3 组合） | 707.3593 | 707.3578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2825.4081 | -2.1
3 | 杂质 | C₁₃₁¹³C₃H₁₉₈N₂₈O₃₅S₂ / C₁₃₂¹³C₂H₁₉₈N₂₇¹⁵NO₃₅S₂ / C₁₃₃¹³CH₁₉₈N₂₆¹⁵N₂O₃₅S₂（未分辨，3 组合） | 707.6102 | 707.6086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2826.4117 | -2.3
4 | 杂质 | C₁₃₀¹³C₄H₁₉₈N₂₈O₃₅S₂ / C₁₃₁¹³C₃H₁₉₈N₂₇¹⁵NO₃₅S₂ / C₁₃₂¹³C₂H₁₉₈N₂₆¹⁵N₂O₃₅S₂（未分辨，3 组合） | 707.861 | 707.8594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2827.4149 | -2.3
5 | 杂质 | C₁₂₉¹³C₅H₁₉₈N₂₈O₃₅S₂ / C₁₃₀¹³C₄H₁₉₈N₂₇¹⁵NO₃₅S₂ / C₁₃₁¹³C₃H₁₉₈N₂₆¹⁵N₂O₃₅S₂（未分辨，3 组合） | 708.1119 | 708.1103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2828.4185 | -2.3
6 | 杂质 | C₁₂₈¹³C₆H₁₉₈N₂₈O₃₅S₂ / C₁₂₉¹³C₅H₁₉₈N₂₇¹⁵NO₃₅S₂ / C₁₃₀¹³C₄H₁₉₈N₂₆¹⁵N₂O₃₅S₂（未分辨，3 组合） | 708.3627 | 708.3611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2829.4217 | -2.3
7 | 杂质 | C₁₂₈¹³C₆H₁₉₈N₂₇¹⁵NO₃₅S₂ / C₁₂₉¹³C₅H₁₉₈N₂₆¹⁵N₂O₃₅S₂（未分辨，2 组合） | 708.612 | 708.612 | 345 | 0 | 345 | 0.3 | 2830.4189 | 0
8 | 本体 | SPH20291-Isotope1 (全标记本体) | 708.8612 | 708.866 | 127633 | 127633 | 0 | 99.7 | 2831.4157 | 6.8
合计 |  | 本体 vs 杂质总和 |  |  | 127978 | 127633 | 345 | 99.7
说明：本表把『全标记 SPH20291-Isotope1』设为本体（k=8），k=0–7 为含 0–7 个标记原子的杂质（被天然同位素替换回去的分子）。方法：9 个锚点取 ±0.04 Da 窗积分；用全标记本体理论同位素包络（含 128 个 ¹²C 与 26 个 ¹⁴N 的天然同位素分布）的最小二乘振幅 A 预测各锚点投影；全标记包络峰全部位于 m/z ≥ 本体M0（高质量侧），不会投影到低质量侧的杂质锚点→ 各档残余 = 真实标记杂质，与『z4_杂质明细』的 M0·积分口径一致（z=4 本体≈99.7%、最大杂质档(k=7)≈0.27%，其余≈0），验证报告值即为扣除本体自身同位素背景后的真实含量。