## STD验证
STD 0.005 验证 — 应不含有标记化合物 (tier0≈0)
RT 窗口 | 238.7–248.2 s
扫描数 | 96
天然型理论 M0(m/z) | 942.1411
实测峰心 M0(m/z) | 942.1430
质量偏移(ppm) | 1.98
天然型 SPH20291 理论包络 vs 实测（以 M0 强度归一化）
峰序 | 理论m/z | 理论强度 | 实测积分 | 实测/理论M0
0 | 942.1411 | 0.1738 | 476496 | 1
1 | 942.4735 | 0.0178 | 754413 | 1.5833
2 | 942.4743 | 0.0027 | 755361 | 1.5852
3 | 942.4756 | 0.2542 | 755361 | 1.5852
4 | 942.4766 | 0.004 | 755361 | 1.5852
5 | 942.8058 | 0.0009 | 688941 | 1.4458
6 | 942.8064 | 0.0158 | 688941 | 1.4458
7 | 942.8079 | 0.026 | 688941 | 1.4458
8 | 942.8087 | 0.004 | 688941 | 1.4458
9 | 942.8092 | 0.0129 | 688941 | 1.4458
10 | 942.81 | 0.1846 | 688941 | 1.4458
11 | 942.811 | 0.0058 | 689173 | 1.4463
套用标记引擎：tier0(标记本体)=0.000%（≈0 即确认无标记化合物）
档 | M0·积分% | M0·峰顶% | 基峰·积分% | 基峰·峰顶%
0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1.774 | 2.244 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 1.662 | 2.142
4 | 16.177 | 15.741 | 5.892 | 5.665
5 | 0 | 0 | 11.172 | 11.192
6 | 47.951 | 47.528 | 21.058 | 20.008
7 | 0 | 0 | 30.357 | 31.459
8 | 34.097 | 34.487 | 29.859 | 29.535

## 杂质明细(计算值)
STD 0.005 — 套用「标记化合物定量引擎」算出的同位素杂质含量（理论上应为 0：本样品为天然型 SPH20291）
档 | 类别 | 名称 | 理论M0 m/z | 实测M0 m/z | 成员数 | M0·积分 | M0·峰顶 | 基峰·积分 | 基峰·峰顶
0 | 本体 | SPH20291-Isotope1 (全标记本体) | 944.8125 | 944.8125 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 杂质 | C₁₂₈¹³C₆H₁₉₈N₂₇¹⁵NO₃₅S₂ / C₁₂₉¹³C₅H₁₉₈N₂₆¹⁵N₂O₃₅S₂（未分辨，2 组合） | 944.4802 / 944.4781 | 944.476 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 杂质 | C₁₂₈¹³C₆H₁₉₈N₂₈O₃₅S₂ / C₁₂₉¹³C₅H₁₉₈N₂₇¹⁵NO₃₅S₂ / C₁₃₀¹³C₄H₁₉₈N₂₆¹⁵N₂O₃₅S₂（未分辨，3 组合） | 944.1478 / 944.1457 / 944.1436 | 944.144 | 3 | 1.7743 | 2.2443 | 0 | 0
3 | 杂质 | C₁₂₉¹³C₅H₁₉₈N₂₈O₃₅S₂ / C₁₃₀¹³C₄H₁₉₈N₂₇¹⁵NO₃₅S₂ / C₁₃₁¹³C₃H₁₉₈N₂₆¹⁵N₂O₃₅S₂（未分辨，3 组合） | 943.8134 / 943.8113 / 943.8092 | 943.812 | 3 | 0 | 0 | 1.6621 | 2.1423
4 | 杂质 | C₁₃₀¹³C₄H₁₉₈N₂₈O₃₅S₂ / C₁₃₁¹³C₃H₁₉₈N₂₇¹⁵NO₃₅S₂ / C₁₃₂¹³C₂H₁₉₈N₂₆¹⁵N₂O₃₅S₂（未分辨，3 组合） | 943.4789 / 943.4768 / 943.4747 | 943.48 | 3 | 16.1773 | 15.7407 | 5.8921 | 5.6647
5 | 杂质 | C₁₃₁¹³C₃H₁₉₈N₂₈O₃₅S₂ / C₁₃₂¹³C₂H₁₉₈N₂₇¹⁵NO₃₅S₂ / C₁₃₃¹³CH₁₉₈N₂₆¹⁵N₂O₃₅S₂（未分辨，3 组合） | 943.1445 / 943.1424 / 943.1403 | 943.143 | 3 | 0 | 0 | 11.172 | 11.1915
6 | 杂质 | C₁₃₂¹³C₂H₁₉₈N₂₈O₃₅S₂ / C₁₃₃¹³CH₁₉₈N₂₇¹⁵NO₃₅S₂ / C₁₃₄H₁₉₈N₂₆¹⁵N₂O₃₅S₂（未分辨，3 组合） | 942.8100 / 942.8079 / 942.8058 | 942.812 | 3 | 47.9512 | 47.5278 | 21.0584 | 20.0082
7 | 杂质 | C₁₃₃¹³CH₁₉₈N₂₈O₃₅S₂ / C₁₃₄H₁₉₈N₂₇¹⁵NO₃₅S₂（未分辨，2 组合） | 942.4756 / 942.4735 | 942.48 | 2 | 0 | 0 | 30.3566 | 31.4586
8 | 杂质 | C₁₃₄H₁₉₈N₂₈O₃₅S₂ | 942.1411 | 942.143 | 1 | 34.0972 | 34.4872 | 29.8588 | 29.5346
说明：STD 0.005 为天然型 SPH20291，理论上不含任何标记杂质（tier0 标记本体应为 0%）。上表是把「标记化合物定量引擎」套在本样品上算出的数值——用标记化合物的理论系数去拟合天然样品，会重建出一组看似「杂质」的分布（主要是天然同位素包络在标记模型下的投影），并非真实标记杂质。本表用于验证：若 tier0≈0 且各档数值仅反映天然包络形状，则说明引擎不会凭空制造标记信号，定量基准可信。

## 真实标记杂质
STD 0.005 — 真实组成（以天然型为本体）：本体(天然)≈100%，标记杂质≈0%（扣除天然同位素包络后的残余）
标记原子数 | 类别 | 名称（分子式） | 理论M0 m/z | 实测M0 m/z | 实测窗口积分 | 本体包络贡献(预测) | 扣除后残余 | 含量% | 不带电荷单同位素质量 | 误差(ppm)
0 | 本体 | C₁₃₄H₁₉₈N₂₈O₃₅S₂ | 942.1411 | 942.143 | 335140 | 333758 | 1382 | 100.1 | 2823.4015 | 2
1 | 杂质 | C₁₃₃¹³CH₁₉₈N₂₈O₃₅S₂ / C₁₃₄H₁₉₈N₂₇¹⁵NO₃₅S₂（未分辨，2 组合） | 942.4756 | 942.48 | 534560 | 535179.7 | -619.7 | 0 | 2824.405 | 4.7
2 | 杂质 | C₁₃₂¹³C₂H₁₉₈N₂₈O₃₅S₂ / C₁₃₃¹³CH₁₉₈N₂₇¹⁵NO₃₅S₂ / C₁₃₄H₁₉₈N₂₆¹⁵N₂O₃₅S₂（未分辨，3 组合） | 942.81 | 942.812 | 478094 | 479994.3 | -1900.3 | -0.1 | 2825.4082 | 2.1
3 | 杂质 | C₁₃₁¹³C₃H₁₉₈N₂₈O₃₅S₂ / C₁₃₂¹³C₂H₁₉₈N₂₇¹⁵NO₃₅S₂ / C₁₃₃¹³CH₁₉₈N₂₆¹⁵N₂O₃₅S₂（未分辨，3 组合） | 943.1445 | 943.143 | 309334 | 310531.4 | -1197.4 | -0.1 | 2826.4117 | -1.6
4 | 杂质 | C₁₃₀¹³C₄H₁₉₈N₂₈O₃₅S₂ / C₁₃₁¹³C₃H₁₉₈N₂₇¹⁵NO₃₅S₂ / C₁₃₂¹³C₂H₁₉₈N₂₆¹⁵N₂O₃₅S₂（未分辨，3 组合） | 943.4789 | 943.48 | 164785 | 160095.9 | 4689.1 | 0.2 | 2827.4149 | 1.2
5 | 杂质 | C₁₂₉¹³C₅H₁₉₈N₂₈O₃₅S₂ / C₁₃₀¹³C₄H₁₉₈N₂₇¹⁵NO₃₅S₂ / C₁₃₁¹³C₃H₁₉₈N₂₆¹⁵N₂O₃₅S₂（未分辨，3 组合） | 943.8134 | 943.812 | 77076 | 68355 | 8721 | 0.5 | 2828.4184 | -1.5
6 | 杂质 | C₁₂₈¹³C₆H₁₉₈N₂₈O₃₅S₂ / C₁₂₉¹³C₅H₁₉₈N₂₇¹⁵NO₃₅S₂ / C₁₃₀¹³C₄H₁₉₈N₂₆¹⁵N₂O₃₅S₂（未分辨，3 组合） | 944.1478 | 944.144 | 18465 | 24353.1 | -5888.1 | -0.3 | 2829.4216 | -4
7 | 杂质 | C₁₂₈¹³C₆H₁₉₈N₂₇¹⁵NO₃₅S₂ / C₁₂₉¹³C₅H₁₉₈N₂₆¹⁵N₂O₃₅S₂（未分辨，2 组合） | 944.4802 | 944.476 | 0 | 6949.1 | -6949.1 | -0.4 | 2830.4188 | -4.5
8 | 杂质 | SPH20291-Isotope1 (全标记本体) | 944.8125 | 944.8125 | 0 | 878.8 | -878.8 | 0 | 2831.4157 | 0
合计 |  | 本体 vs 杂质总和 |  |  | 1917454 | 1920095.4 | -2641.4 | 100.1
说明：本表把『天然型 SPH20291』设为本体，直接回答『样品中有无真实标记杂质』。方法：在 9 个锚点（k=0 天然 M0；k=1–8 为含 1–8 个标记原子的杂质 M0）取 ±0.04 Da 窗积分；用天然本体理论同位素包络的最小二乘振幅 A 预测各锚点应有的天然同位素峰强度（天然 M+k 峰恰好落在『含 k 个标记原子』杂质的 M0 位置，即天然包络在该处的投影），实测减预测的残余 = 真实标记分子信号。STD 0.005 为纯天然型，残余≈0（噪声级）→ 本体(天然)≈100%、标记杂质≈0%。该表与『杂质明细(计算值)』（把标记引擎套在天然样品上的投影）不同：本表才是扣除天然包络后的真实组成。

## 真实标记杂质_z4
STD 0.005 — 真实组成 z=4（以天然型为本体）：本体(天然)≈102.2%，真实标记杂质≈-2.2%（噪声级）
标记原子数 | 类别 | 名称（分子式） | 理论M0 m/z | 实测M0 m/z | 实测窗口积分 | 本体包络贡献(预测) | 扣除后残余 | 含量% | 不带电荷单同位素质量 | 误差(ppm)
0 | 本体 | C₁₃₄H₁₉₈N₂₈O₃₅S₂ | 706.8577 | 706.8613 | 2134 | 2163.2 | -29.2 | 102.2 | 2823.4016 | 5.1
1 | 杂质 | C₁₃₃¹³CH₁₉₈N₂₈O₃₅S₂ / C₁₃₄H₁₉₈N₂₇¹⁵NO₃₅S₂（未分辨，2 组合） | 707.1085 | 707.1117 | 3423 | 3468.6 | -45.6 | -0.4 | 2824.4049 | 4.5
2 | 杂质 | C₁₃₂¹³C₂H₁₉₈N₂₈O₃₅S₂ / C₁₃₃¹³CH₁₉₈N₂₇¹⁵NO₃₅S₂ / C₁₃₄H₁₉₈N₂₆¹⁵N₂O₃₅S₂（未分辨，3 组合） | 707.3593 | 707.362 | 3113 | 3110.9 | 2.1 | 0 | 2825.4083 | 3.8
3 | 杂质 | C₁₃₁¹³C₃H₁₉₈N₂₈O₃₅S₂ / C₁₃₂¹³C₂H₁₉₈N₂₇¹⁵NO₃₅S₂ / C₁₃₃¹³CH₁₉₈N₂₆¹⁵N₂O₃₅S₂（未分辨，3 组合） | 707.6102 | 707.6129 | 2151 | 2012.6 | 138.4 | 1.1 | 2826.4116 | 3.8
4 | 杂质 | C₁₃₀¹³C₄H₁₉₈N₂₈O₃₅S₂ / C₁₃₁¹³C₃H₁₉₈N₂₇¹⁵NO₃₅S₂ / C₁₃₂¹³C₂H₁₉₈N₂₆¹⁵N₂O₃₅S₂（未分辨，3 组合） | 707.861 | 707.8641 | 1078 | 1037.6 | 40.4 | 0.3 | 2827.415 | 4.3
5 | 杂质 | C₁₂₉¹³C₅H₁₉₈N₂₈O₃₅S₂ / C₁₃₀¹³C₄H₁₉₈N₂₇¹⁵NO₃₅S₂ / C₁₃₁¹³C₃H₁₉₈N₂₆¹⁵N₂O₃₅S₂（未分辨，3 组合） | 708.1119 | 708.1154 | 261 | 443 | -182 | -1.5 | 2828.4184 | 5.1
6 | 杂质 | C₁₂₈¹³C₆H₁₉₈N₂₈O₃₅S₂ / C₁₂₉¹³C₅H₁₉₈N₂₇¹⁵NO₃₅S₂ / C₁₃₀¹³C₄H₁₉₈N₂₆¹⁵N₂O₃₅S₂（未分辨，3 组合） | 708.3627 | 708.3583 | 13 | 157.8 | -144.8 | -1.2 | 2829.4217 | -6.3
7 | 杂质 | C₁₂₈¹³C₆H₁₉₈N₂₇¹⁵NO₃₅S₂ / C₁₂₉¹³C₅H₁₉₈N₂₆¹⁵N₂O₃₅S₂（未分辨，2 组合） | 708.612 | 708.6112 | 0 | 45 | -45 | -0.4 | 2830.4187 | -1.1
8 | 杂质 | SPH20291-Isotope1 (全标记本体) | 708.8612 | 708.8612 | 0 | 5.7 | -5.7 | 0 | 2831.4158 | 0
合计 |  | 本体 vs 杂质总和 |  |  | 12173 | 12444.5 | -271.5 | 102.2
说明：本表为 STD 0.005 的 z=4 补充表（数据源：仪器质心导出 CSV，非 mzML 完整谱）。与『真实标记杂质』(z=3) 同法：把『天然型 SPH20291』设为本体，9 个锚点取 ±0.04 Da 窗积分；用天然本体理论同位素包络最小二乘振幅预测投影，实测−预测残余 = 真实标记信号。STD 0.005 为纯天然型，z=4 下同样得本体≈100%、标记杂质≈0%（噪声级），与 z=3 结论一致：无真实标记杂质。